MGL0217

dekoring FÜR WDL400 d SC - WEISS

AusschreibunGSTEXT

Dekoring für Wand-und Deckenleuchte WDL400 D SC. Nicht einzusetzen bei WDL400 D mit HF-Sensor. Der Dekoring macht aus der WDL400 mit zylindrischem Diffusor eine dekorative Deckenanbauleuchte passend zur Einrichtung. Der Ring wird werkzeuglos über den Diffusor geschoben. Material Aluminium, Farbe: Weiß (ähnlich RAL9016) Maße: ø405mm, Höhe: 75 mm, Gewicht: 0,5 kg, CE-Kennzeichnung

Stand August 2022